WIBATEC Couvercle de regards système Hago Type BV (acier zingué)

Couvercle de regards à remplir avec outils d’ouverture, Type HAGODECK BV,

largeur utile ....... x ....... cm pour surface au choix. Acier zingué au feu, étanche aux

odeurs et à l’eau, 125 kN (EN 124), tôles d’angle discrètes (max. surface visible 35

x 35 mm).

Livrer et mettre en place selon les indications de WIBATEC, 6343 Rotkreuz.

www.wibatec.ch