WIBATEC Couvercle de regards système Hago Type BV-GD automatique

(acier zingué) Couvercle de regards à remplir avec outils d’ouverture, Type

HAGODECK BV-GD automatique, largeur utile ....... x ....... cm pour surface au

choix. Avec charnière à fleur du sol et ressort(s) à pression à gaz comme

ouverture assistée, acier zingué au feu, largement étanche aux odeurs et à l’eau,

125 kN (EN 124), tôles d’angle discrètes (max. surface visible 35 x 35 mm).

Livrer et mettre en place selon les indications de WIBATEC, 6343 Rotkreuz.

www.wibatec.ch