Chiusino WIBATEC Tipo B (acciaio zincato)

Copertura con cavità rivestibile con utensile di sollevamento, Tipo HAGODECK B,

larghezza utile ....... x ....... cm superficie a scelta. Acciaio zincato, esecuzione normale

(non impermeabile), 125 kN (EN 124), lamiere angolari non appariscenti (max.

superficie visibile 35 x 35 mm).

Fornitura e ed installazione secondo le disposizioni WIBATEC, 6343 Rotkreuz.

www.wibatec.ch