Chiusino WIBATEC Tipo BV-F90 (acciaio zincato)

Copertura con cavità rivestibile con utensile di sollevamento, Tipo HAGODECK

BV-F90, larghezza utile ....... x ....... cm superficie a scelta. In esecuzione resistente al

fuoco (con certificazione), acciaio zincato a caldo, impermeabile agli odori ed

all’acqua, 125 kN (EN 124), lamiere angolari non appariscenti (max. superficie

visibile 35 x 35 mm).

Fornitura e ed installazione secondo le disposizioni WIBATEC, 6343 Rotkreuz.

www.wibatec.ch