Chiusino WIBATEC Tipo BVH-GD maxi (acciaio zincato)

Copertura con cavità rivestibile con utensile di sollevamento, Tipo HAGODECK

BVH-GD maxi, larghezza utile ....... x ....... cm superficie a scelta. Con vasca

profonda 10 cm, con cerniera e molla(e) a gas come dispositivo ausiliare di

apertura, acciaio zincato a caldo, ampiamente impermeabile agli odori ed

all’acqua, 125 kN (EN 124), lamiere angolari non appariscenti.

Fornitura e ed installazione secondo le disposizioni WIBATEC, 6343 Rotkreuz.

www.wibatec.ch