Chiusino WIBATEC Tipo BVE (acciaio inossidabile)

Copertura con cavità rivestibile con utensile di sollevamento, Tipo HAGODECK

BVE, larghezza utile ....... x ....... cm superficie a scelta. Acciaio inossidabile 1.4301,

dopo la saldatura decapato in immersione, impermeabile agli odori ed all’acqua,

125 kN (EN 124), lamiere angolari non appariscenti (max. superficie visibile 35 x

35 mm).

Fornitura e ed installazione secondo le disposizioni WIBATEC, 6343 Rotkreuz.

www.wibatec.ch