Chiusino WIBATEC Tipo RVA (alluminio)

Copperchi per pozetti con lastra in lamiera bugnata con utensile di sollevamento,

Tipo HAGODECK RVA, larghezza utile ....... x ....... cm. Alluminio, impermeabile agli

odori ed all’acqua, 15 kN (EN 124).

Fornitura e ed installazione secondo le disposizioni WIBATEC, 6343 Rotkreuz.

www.wibatec.ch