Textes d’appel d’offres  RUFALEX 2006

Tablier volet roulant ECONOMIC 37

Profil de volet roulant emboîté ECONOMIC 37 avec ajours pour l’air et la lumière de 20 x 2 mm. Lames profilées creuses en alu 37 x 8 mm, légèrement bombées avec deux rainures. Profil rempli de polyuréthane sans CFC et non polluant, thermolaqué, 27 teintes standards au choix.

Lame finale en alu extrudé, anodisée incolore.